## Sheet1
Darbu apjomu saraksts Nr.1_SM daļa
IEKŠĒJĀ APKURES SISTĒMA
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  |  | dienesta viesnīca
Objekta nosaukums |  |  | dienesta viesnīca
Objekta adrese |  |  | Liepāja, Ganību iela 36/48
Pasūtījuma Nr. |  |  | 2013-08-02
Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz SM daļas rasējumiem. | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | ______ | euro
Tāme sastādīta ______. gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. Apkures katli, mēraparatūra
1 |  | Siltumsūknis "Heliotherm" HP20S25W-WEB ar automātiku vai ekvivalents, kas nodrošina iekārtas vadīšanu un regulēšanu no attāluma, spirāles tipa modulējamu kompresoru jaudas diapazonā no 20% līdz 100% un soft start palaišanas funkciju. 400V/3~/50Hz, pie W10/W50 siltumjauda 22,5 kW, elektriskā jauda 4,7 kW, COP 4,8, 45 dB(A). Maksimālā siltā ūdens temp. 60oC. Iekārta ar EHPA vai ekvilalentu kvalitātes sertifikātu. |  | gb. | 2
2. Siltummezgli, spiedtrauki
1 |  | Hig. Karstā ūdens tvertne "Genersys" HSK 2000 2000 l vai ekvivalenta |  | gb. | 2
2 |  | Izplešanās tvertne "Reflex" 35 l vai ekvivalenta |  | gb. | 1
3 |  | Izplešanās tvertne "Reflex" 50 l vai ekvivalenta |  | gb. | 1
4 |  | Ūdens uzpildes mezgls "Reflex" fillset vai ekvivalents |  | gb. | 1
5 |  | Kupolveida ventilis 20mm |  | gb. | 2
6 |  | Cirkulācijas sūknis "Wilo" Stratos 40/1-40 vai ekvivalents |  | gb. | 2
7 |  | Trīsvirzienu pārslēgšanas vārsts "Danfoss" 40mm ar elektropievadu vai ekvivalents |  | gb. | 1
8 |  | Drošības vārsts 8 bar |  | gb. | 1
9 |  | Drošības vārsts 4 bar |  | gb. | 1
10 |  | Automātiskais atgaisotājs |  | gb. | 6
11 |  | Dubļu uztvērējs "Danfoss" DN50 vai ekvivalents |  | gb. | 1
12 |  | Izlaides ventilis DN20 |  | gb. | 3
13 |  | Lodveida vārsts DN15 |  | gb. | 6
14 |  | Lodveida vārsts DN32 |  | gb. | 1
15 |  | Lodveida vārsts DN50 |  | gb. | 17
16 |  | Pretvārsts DN50 |  | gb. | 1
17 |  | Manometrs 0-6 bar kompl. ar trīsgājiena krānu |  | gb. | 3
18 |  | Termometrs 0-100oC |  | gb. | 4
3. Cauruļvadi, armatūra
1 |  | Grunt. Melnā tērauda caurule DN32 |  | m | 6
2 |  | Grunt. Melnā tērauda caurule DN50 |  | m | 78
3 |  | Stiprinājuma konsole LKL12 21*41*450mm |  | gb. | 45
4 |  | Līkums DN32 |  | gb. | 6
5 |  | Līkums DN50 |  | gb. | 20
6 |  | Trejgabals DN50/32 |  | gb. | 2
7 |  | Trejgabals DN50 |  | gb. | 6
8 |  | Metināms vītņu gals 1/2'' |  | gb. | 20
9 |  | Metināms vītņu gals DN32 |  | gb. | 4
10 |  | Metināms vītņu gals DN50 |  | gb. | 30
11 |  | Saskrūve DN32 |  | gb. | 4
12 |  | Saskrūve DN50 |  | gb. | 30
13 |  | Metināms atloks ar apmali DN50 |  | gb. | 6
4. Izolācijas un pārbaudes darbi
1 |  | Caurules akmens vates izolācijas čaulas "Isover" KK-ALC, B=30 mm, DN32, vai ekvivalents |  | m | 6
2 |  | Caurules akmens vates izolācijas čaulas "Isover" KK-ALC, B=30 mm, DN50 vai ekvivalents |  | m | 78
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Būvatļauja
Tiešās izmaksas kopā bez PVN
[14 empty] | Kopā EUR bez PVN | ____________
Sastādīja ____________________________________________________ | [7 empty] | Pārbaudīja |  | _____________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums) | [9 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________________________
Note on Q52: A.Upmacis: uz transporta izd rēķina pievilkta summa