PSTIPRINĀTS

ar Liepājas Universitātes Iepirkumu komisijas

2015. gada 07.oktobra sēdes lēmumu,

komisijas sēdes protokols Nr.1

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

___________________ I.Tumaščika

IEPIRKUMA

##### Datortehnikas, datoru iekārtu un piederumu, datorprogrammu licenču, video tehnikas un aksesuāru iegāde Liepājas Universitātei

##### NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2015/8

Liepāja 2015

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma procedūras veids

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta noteikumiem.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2015/8

  - Pasūtītājs

Liepājas Universitāte (turpmāk tekstā - LiepU)

Adrese: Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija

Izglītības iestādes reģ. Nr. 3042000219

PVN reģ.Nr. Nr.90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta Nr.LV45TREL9150190000000

Tālrunis: 63423568

Fakss: 63424223

E-pasts: liepu@liepu.lv

Mājas lapas internetā adrese: www.liepu.lv

  - Iepirkumu organizē ar LiepU rektora 2012. gada 2. februāra rīkojumu Nr.08-v izveidotā Iepirkumu komisija, 2013. gada 05. februāra Nr. 08-v, 2013.gada 10.aprīļa Nr.18-v rīkojumi par izmaiņām komisijas sastāvā (turpmāk tekstā - Komisija).

  - Kontaktpersonas

Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par iepirkumu - LiepU Komisijas locekle Daiga Ercuma.

E-pasts: iepirkumi@liepu, tālrunis 63407759

Kontaktpersona, kura sniedz juridisko informāciju par iepirkumu un līgumu - LiepU juriskonsulte, Komisijas priekšsēdētāja Iveta Tumaščika.

E-pasts: iepirkumi@liepu.lv, tālrunis 63407759.

  - Piegādātājs

Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt pakalpojumus atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.

  - Pretendents

Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība, izsniegšana un papildu informācijas sniegšana

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem LiepU mājas lapas internetā www.liepu.lv (sadaļa „Publiskie iepirkumi”, „82 panta iepirkumi“), tajā skaitā iepirkuma nolikumam (turpmāk tekstā - Nolikums) un papildus nepieciešamajiem dokumentiem, papildus informācijai, kā arī citai informācijai, kas ir saistīta ar šo iepirkumu.

    - Sākot ar iepirkuma izsludināšanas brīdi, ieinteresētais Piegādātājs ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas LiepU, Liepājā, Lielā ielā 14, 2.stāvā, 219. kabinetā.

    - Ja ieinteresētais Piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Piegādātājam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

    - Ieinteresētajam Piegādātājam un Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta LiepU mājas lapā internetā www.liepu.lv (sadaļa „Publiskie iepirkumi“, „82 panta iepirkumi“) sakarā ar šo iepirkumu.

    - Ieinteresētais Piegādātājs pieprasījumu par paskaidrojumiem iesniedz laikus rakstiskā veidā, nosūtot jautājumu uz e-pastu: iepirkumi@liepu.lv vai pa faksu 63424223, vai pa pastu uz Nolikuma 1.3.punktā norādīto adresi.

    - Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā.

    - Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LiepU mājas lapā internetā www.liepu.lv (sadaļa „Publiskie iepirkumi“, „82 panta iepirkumi“), norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumu var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu, līdz 2015. gada 19.oktobrī plkst. 14:00

- pa pastu uz Nolikumā 1.3.punktā norādīto adresi, vai

- piegādājot ar kurjeru vai personīgi LiepU, Lielā ielā 14, Liepājā, 2.stāvā, 219.kabinetā, darbdienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00), piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

    - Ja Pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu Nolikumā 1.3.punktā norādītajā adresē un Nolikumā 1.9.1.punktā norādītajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā, uzņemas Pretendents.

    - Piedāvājumi, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīti un tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam neatvērti.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2015.gada 19.oktobrī plkst. 14:00, LiepU, Lielā ielā 14, Liepājā, 2.stāvā, 219.kabinetā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Piedāvājums Pretendentiem ir saistošs 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 1.10.1.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

  - Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

    - Katrs Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

    - Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām, un normatīvajos aktos ietvertajām prasībām un jāietver cauršūtas un numurētas lapas (nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, vienā eksemplārā. Aploksnes līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar juridiskās personas pilnvarotās personas parakstu un /vai zīmogu.

    - Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:

    - Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Piedāvājumi jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. Pretendents var iesniegt piedāvājumu citā valodā, ja klāt ir pievienots notāra apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas oficiālajā valūtā - eiro (EUR) ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata.

    - Piedāvājumu drīkst parakstīt Pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikums un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

    - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.9.3.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.Iepirkuma priekšmets un apjoms

2.1. Iepirkuma priekšmets - Datortehnikas, datoru iekārtu un piederumu, datorprogrammu licenču, video tehnikas un aksesuāru iegāde Liepājas Universitātei

2.2.Iepirkums sastāv no 5 daļām:

| Iepirkuma daļa Nr.1 | 3D printera komplekts Dabas un inženierzinātņu fakultātei (CPV kods: 30200000-1 Datoru iekārtas un piederumi) |
| --- | --- |
| Iepirkuma daļa Nr.2 | Programmatūras licences (CPV kods: 48218000-9 Licenču pārvaldības programmatūras pakotne) |
| Iepirkuma daļa Nr.3 | Datoru iekārtas un piederumi Dabas un inženierzinātņu fakultātei (CPV kods: 30200000-1 Datoru iekārtas un piederumi) |
| Iepirkuma daļa Nr.4 | Datoru iekārtas un piederumi Mākslas pētījumu laboratorijai (CPV kods: 30200000-1 Datoru iekārtas un piederumi) |
| Iepirkuma daļa Nr.5 | Video tehnika un aksesuāri Mākslas pētījumu laboratorijai (CPV kods 32333000-6 Video tehnika) |

2.3. Iepirkuma priekšmeta cena ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas un piegādi uz Pasūtītāja norādīto adresi.

2.4. Piedāvātā iepirkuma priekšmets nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.

2.5.Tehniskajā specifikācijā norādīti minimālie tehniskie preču parametri un Pretendents tiesīgs piedāvāt ekvivalentas vai labākas preces par Tehniskajā specifikācijā minētajām, kas atbilst prasītajiem parametriem.

2.6.Pretendents nodrošina preču kvalitātes garantiju atbilstoši specifikācijā noteiktajam termiņam saskaņā ar Latvijā un Eiropas Savienībā spēkā esošo tiesisko regulējumu.

2.7. Piedāvājumā norādītās vienību cenas nedrīkst tikt paaugstinātas visā līguma izpildes laikā.

2.8. Līguma izpildes laiks, vieta, apmaksa

2.8.1.Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju tiek slēgts preču piegādes līgums.

2.8.2. Iepirkuma priekšmeta piegādes termiņi un vieta:

| Iepirkuma daļas Nr. | Daļas nosaukums | Piegādes termiņš | Vieta |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.1 | 3D printera komplekts Dabas un inženierzinātņu fakultātei | 45 dienas no līguma noslēgšanas | Kr.Valdemāra iela 4, Liepāja |
| Nr.2 | Programmatūras licences | 45 dienas no līguma noslēgšanas | Lielā iela 14, Liepāja |
| Nr.3 | Datoru iekārtas un piederumi Dabas un inženierzinātņu fakultātei | 45 dienas no līguma noslēgšanas | Lielā iela 14, Liepāja |
| Nr.4 | Datoru iekārtas un piederumi Mākslas pētījumu laboratorijai | 15 dienas no līguma noslēgšanas | Kūrmājas prospekts 13, Liepāja |
| Nr.5 | Video tehnika un aksesuāri Mākslas pētījumu laboratorijai | 30 dienas no līguma noslēgšanas | Kūrmājas prospekts 13, Liepāja |

2.8.3.Prece tiek pieņemta ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta pēc preces piegādes 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas.

2.8.4.Līgumsaistības ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

3. Pretendenta izslēgšanas noteikumi, prasības Pretendentam

3.1.Pretendentu atlases prasību izpilde ir obligāta visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt līgumu.

3.2. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

3.2.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu PIL 8.2  panta piektajā daļā 1., 2.punktā noteiktajos gadījumos.

3.2.2. Pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

3.3.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība 3.2.1.-3.2.2. apakšpunktos noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi attiecas uz visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem.

3.3.5. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji atbilst 3.2.1.-3.2.2. apakšpunktos norādītajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem un/vai neiesniedz 4.punktā norādītos dokumentus un informāciju, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

4. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti un informācija

4.1. Piedāvājuma satura rādītājs.

4.2. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1.

4.3. Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz to nepastāv PIL 8.2 panta piektajā daļā 1., 2.punktā minētie nosacījumi (iekļauts pielikumā Nr.1).

4.4. Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums, kas ir aizpildīts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.2.- Nr.6. Pretendenta finanšu piedāvājumā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā norādīto preču iegādi, piegādi, muitas maksājumiem, nodokļiem un nodevām, garantijām, bojāto iepirkuma priekšmetu aizstāšanu ar citu, transportu, kā arī nepieciešamo atļauju iegūšanu no trešajām pusēm u.c., sedz Pretendents, un tām ir jābūt ietvertām norādītajā iepirkuma priekšmeta cenā.

4.5. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs un vērtēšana

5.1.Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu katrā daļā atsevišķi.

5.2.Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību izslēgšanas noteikumiem, atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemāko cenu.

5.3.Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst Nolikumā un Tehniskā specifikācijā / Finanšu piedāvājumā izvirzītām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

5.4. Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

6. Komisijas tiesības un pienākumi

6.1. Komisijas darbu un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda Komisijas priekšsēdētāja vietnieks vai Komisijas priekšsēdētāja nozīmēts Komisijas loceklis.

6.2. Komisija nodrošina iepirkumu procedūras izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Nolikumu.

6.3. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsstiesības ir visiem Komisijas locekļiem. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

## 6.4. Iepirkuma komisijas tiesības:

## 6.4.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai.

## 6.4.2.Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

## 6.4.3. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu un/vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

## 6.4.4.Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no nolikuma prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

## 6.4.5.Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

## 6.4.6.Lemt par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

## 6.4.7.Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikuma prasībām.

## 6.4.8.Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz budžetā piešķirtos līdzekļus.

6.5. Iepirkuma komisijas pienākumi

6.5.1.Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

6.5.2.Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

6.5.3.Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

6.5.4.Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

6.5.5.Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

6.5.6.Lemt par iepirkuma procedūras dokumentu atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

6.5.7. Noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju.

6.5.8.3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem.

6.5.9. Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.

7.Pretendenta tiesības un pienākumi

7.1.Pretendenta tiesības

7.1.1.Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkumu komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

7.1.2.Līdz iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas pilnvarotas personas parakstu.

7.1.3. Ja Pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur pieņemtā lēmuma darbību.

## 7.2. Pretendenta pienākumi

7.2.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

7.2.2.Sniegt patiesu informāciju.

7.2.3.Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

7.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

8.Nolikuma pielikumi

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

# 1.pielikums - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

# 2. – 6. pielikums - Tehniskā specifikācija / Finanšu piedāvājums

Iepirkuma LiepU 2015/8

1. pielikums

# Liepājas Universitātes

# Iepirkumu komisijai

# Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

___________________

Pieteikuma sastādīšanas vieta

2015.gada ___ ._______

Pretendents,

_____________________________________________________________________________,

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs

_____________________________________________________________________________,

Pretendenta nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

_____________________________________________________________________________,

Pretendenta bankas rekvizīti

tā_____________________________________________________________________ personā

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā LiepU 2015/8 „ Datortehnikas, datoru iekārtu un piederumu, datorprogrammu licenču, video tehnikas un aksesuāru iegāde Liepājas Universitātei” ____ daļā / daļas.

- apņemas ievērot visas iepirkuma Nolikuma prasības;

- apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2.punktā minētie nosacījumi;

- atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas vai līguma noslēgšanas gadījumā – līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei;

- garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

____________________

Paraksts

____________________________________________________________________________________

Pretendenta un pretendenta kontaktpersonas adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasts

Iepirkuma LiepU 2015/8

# 2. pielikums

# Tehniskās specifikācija / Finanšu piedāvājums

Iepirkumam: Datortehnikas, datoru iekārtu un piederumu, datorprogrammu licenču, video tehnikas un aksesuāru iegāde Liepājas Universitātei

# Daļai Nr.1 - „ 3D printera komplekts Dabas un inženierzinātņu fakultātei“

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Specifikācija | Pretendenta piedāvājums (specifikācijas apraksts) JĀNORĀDA preces modelis, ražotājs, specifikācijas apraksts, kurā norāda konkrētus piedāvātās preces parametrus atbilstoši izvirzītajām prasībām | Plānotais vienību daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Vienību cenu kopsumma bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3D Printera komplekts | Drukas tehnoloģija: FFF Fused Filament Fabrication Pieslēgums USB 2.0 to Serial Drukas izmērs ne mazāks kā 20 x 20 x 20cm Drukas ātrums, nominālais ≥110 mm/s Drukas ātrums, maksimālais ≥140 līdz 300 mm/s (atkarīgs no drukājamā objekta) Drukas adata ≤ 0.5 mm Termistors ≥NTC 100K Izšķirtspēja: Nominālā mehāniskā izšķirtspēja: X and Y ≤ 0.016 mm Z ≤ 0.8 µm Nominālā drukas izšķirtspēja: Sienas biezums (X,Y) ≤ 0.5 mm Slāņa biezums (Z) ≤ 0.25 mm Izmēri: Platums ≤ 50cm Dziļums ≤ 43cm Augstums ≤ 63cm Svars: ≤ 10Kg Komplektā: 5m PLA melnais drukas materiāls. |  | 1 kompl. |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena bez PVN (EUR) |  |
| PVN 21% (EUR) |  |
| Kopējā piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |  |

# Papildus prasības pretendentam:

| Garantija, konsultācijas | Garantija - Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Ražotāja garantija 2 gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Maksimālais reakcijas laiks uz izsaukumu, ja rodas problēmas, 5 stundas 7 dienas nedēļā laikā no pl. 9.00 līdz 18.00 Nepieciešamības gadījumā Pretendents nodrošina konsultācijas par iepirkuma priekšmetu. |  |

Persona/-as, kuras koordinēs preču piegādi no Pretendenta puses _________________ (vārds uzvārds)_____________ (tālrunis) _____________(e-pasts) ____________________.

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- Pretendents piegādājot preci, iesniegs preces lietošanas instrukcijas.

- ka preču piegāde tiks veikta atbilstoši Tehniskās specifikācijas, Nolikuma, Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pilnvarotās personas paraksts __________

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ____

Datums: ___

Iepirkuma LiepU 2015/8

# 3. pielikums

Iepirkumam: Datortehnikas, datoru iekārtu un piederumu, datorprogrammu licenču, video tehnika un aksesuāri iegāde Liepājas Universitātei

# Daļai Nr.2 - „Programmatūras licences“

| Nr. p.k. | Preces - licences nosaukums | Pretendenta piedāvājums (specifikācijas apraksts) | Plānotais vienību daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Vienību cenu kopsumma bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | BLUFFTITLER PRO licence vai ekvivalents |  | 25 licences |  |  |
| 2.2. | BixPack pa 1 licencei no 1 līdz 16 vai ekvivalents |  | 16 licences |  |  |
| 2.3. | Creative Cloud for teams - complete Multiple Platforms EU English Subscription Device license 1Year EDU (1 gadam) vai ekvivalents |  | 2 licences |  |  |
| 2.4. | Microsoft System Center Endpoint Protection - subscription license – (1gadam) M3J-00090 SysCtrEndpntPrtctn SubsVL OLV D 1Mth AP PerDvc vai ekvivalents |  | 180 licences |  |  |
| 2.5. | MuveeReveal 11 business vai ekvivalents |  | 2 licences |  |  |
| 2.6. | AirServer Universal for PC - Education License vai ekvivalents |  | 2 licences |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena bez PVN (EUR) |  |
| PVN 21% (EUR) |  |
| Kopējā piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |  |

Persona/-as, kuras koordinēs preču piegādi no Pretendenta puses _________________ (vārds uzvārds)_____________ (tālrunis) _____________(e-pasts) ____________________.

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- ka preču piegāde tiks veikta atbilstoši Tehniskās specifikācijas, Nolikuma, Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pilnvarotās personas paraksts __________

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ____

Datums: ___

Iepirkuma LiepU 2015/8

# 4. pielikums

Iepirkumam: Datortehnikas, datoru iekārtu un piederumu, datorprogrammu licenču, video tehnikas un aksesuāru iegāde Liepājas Universitātei

# Daļai Nr.3 - „ Datoru iekārtas un piederumi Dabas un inženierzinātņu fakultātei“

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Specifikācija | Pretendenta piedāvājums (specifikācijas apraksts) JĀNORĀDA preces modelis, ražotājs, specifikācijas apraksts, kurā norāda konkrētus piedāvātās preces parametrus atbilstoši izvirzītajām prasībām | Plānotais vienību daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Vienību cenu kopsumma bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Arduino Ethernet Shield vai ekvivalents | Modulis ir paredzēts interneta pieslēgumam Arduino mikrokontrollerim. Saderīgs ar Arduino Uno un Mega. |  | 6 gab. |  |  |
| 3.2. | Arduino upgraded Learning kit vai ekvivalents | Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme! |  | 1 komplekts |  |  |
| 3.3. | Arduino Bluetooth modulis uz seriālā vai ekvivalents | Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme! |  | 3 gab. |  |  |
| 3.4. | Barošanas bloks 450W | Jauda ≥ 450W; Active PFC; ATX12V versija ≥ 2.3; efektivitāte ≥ 85% ar atbilstošu marķējumu, Aizsardzības UVP; OVP, SCP, OPP, OCP, AFC |  | 10 gab. |  |  |
| 3.5. | WiFi modulis HP EliteBook vai ekvivalents | PCI Express Half Mini Card 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE, 2.4 GHz, 5 GHz; Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Intel Wireless Display (WiDi), Intel Smart Connect Technology |  | 5 gab |  |  |
| 3.6. | Cietais disks 2.5 collas | 500GB, 7200rpm, 32MB, SATA |  | 10 gab. |  |  |
| 3.7. | Cietais disks 3.5 collas | 500GB, 7200rpm, 64MB, SATA |  | 10 gab. |  |  |
| 3.8. | Atmiņas modulis HP EliteBook vai ekvivalents | 4GB 1333MHz CL9 2Rx8 PC3-10600S-09-11-F3 |  | 20 gab. |  |  |
| 3.9. | Ethernet tīkla karte PCIe x1 Gigabit NIC vai ekvivalents | 10/100/1000Mbps PCIe Adapter; 32-bit PCIe interface, saving the finite chassis space; Wake-on-LAN, convenient to manage over LAN |  | 20 gab. |  |  |
| 3.10. | Videokarte | CUDA kodoli ≥ 640, atmiņas apjoms ≥ 4Gb, 128-bit, joslas platums ≥ 80 GB/sec, SPCP ≥ 1.3 Teraflops Pieslēgumi: 1xDVI-I, 2xDP, Shader Model 5.0, OpenGL 4.5, Microsoft DirectX 11.2, atbalsta: CUDA, DirectCompute, OpenCL, NVIDIA Mosaic, NVIDIA 3D Vision Pro |  | 4 gab. |  |  |
| 3.11. | Klaviatūra | USB LAT/RUS Zema profila, Pieslēgums USB vai PS2, Krāsa melna, kabeļa garums ≥ 150cm, soft-touch notebook taustiņi, Standarts - 104/105 taustiņi; Mitrumdroša: Spill-resistant, Key life ≥ 10,000,000 reizes. Atbilstība: UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, FCC, KCC, WEEE |  | 20 gab. |  |  |
| 3.12. | Pele | Pieslēgums USB vai PS2, krāsa melna, kabeļa garums ≥ 180cm, diode - lāzera, rullītis ar 3 dažādu režīmu nospiešanas iespēju, DPI ≥ 1000 |  | 30 gab. |  |  |
| 3.13. | Maršrutizators | Atmiņa ≥ 256MB SDRAM onboard memory chip Datu uzglabāšana ≥ 64MB onboard NAND memory chip Ethernet porti ≥ Pieci 10/100/1000 Mbit/s Fast Ethernet port ar Auto-MDI/X Serial porti ≥ Viens DB9 RS232C asynchronous serial ports LEDs Power, 1 lietotāja LED Elektropatēriņš: 3-4W bez papildus kartēm. Maximum – 10W Darbības temperatūra: -20°C to +70°C Mitrums pie kāda iekārta spēj darboties ≥ 70% relatīvais mitrums |  | 10 gab. |  |  |
| 3.13. | Akustiskās stereo 2.0 sistēmas | Jauda RMS ≥ 5W; Divjoslu, Tips - ACTIVE, Arējais barošanas bloks, austiņu izeja, lineārā audio ieeja un skaļuma un toņu regulators, kabeļa garums ≥ 180cm. |  | 10 gab. |  |  |
| 3.14. | Komutators 16 porti | 10/100/1000TX; Switching capacity ≥ 32Gbps, Forwarding rate ≥ 23,8Mpps, Network monitoring, traffic prioritization and VLAN features |  | 5 gab |  |  |
| 3.15. | Komutators 8 porti | 10/100/1000TX; Switching capacity ≥ 16Gbps |  | 5 gab. |  |  |
| 3.16. | Komutators ar vadību 48 porti | Layer 2 switch with 48 10/100/1000 and 4 SFP 100/1000 ports, Porti 48 x RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 x SFP 100/1000 Mbps ports Atmiņa un procesors: ARM Cortex-A9 Takts frekvence ≥ 400 MHz Atmiņa ≥ 128 MB SDRAM Packet buffer size ≥ 1.5 MB Flash ≥ 16 MB Latentums: 100 Mb Latency: < 7 µs 1000 Mb Latency: < 2 µs Caurlaidspēja ≥ 77.3 Mpps Maršrutēšanas/pārslēgšanas jauda ≥ 104 Gbps Pārslēgšanas kapacitāte ≥ 104 Gbps Pārvaldības funkcijas - Web browser Desktop or Rack/Wall Mountable |  | 1 gab. |  |  |
| 3.17. | Komutators ar vadību 24 porti | Layer 2 switch with 24 10/100/1000 and 2 SFP 100/1000 ports, Porti 24 x RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 2 x SFP 100/1000 Mbps ports Atmiņa un procesors: ARM Cortex-A9 Takts frekvence ≥ 400 MHz Atmiņa ≥ 128 MB SDRAM Packet buffer size ≥ 1.5 MB Flash ≥ 16 MB Latentums: 100 Mb Latency: < 7 µs 1000 Mb Latency: < 2 µs Caurlaidspēja ≥ 38.6 Mpps Maršrutēšanas/pārslēgšanas jauda ≥ 104 Gbps Pārslēgšanas kapacitāte ≥ 52 Gbps Pārvaldības funkcijas - Web browser Desktop or Rack/Wall Mountable |  | 1 gab. |  |  |
| 3.18. | USB HUB 3.0 ar vismaz 2A barošanas bloku | 4 porti |  | 10 gab. |  |  |
| 3.19. | Akumulators UPS | APC-RBC5 |  | 10 gab |  |  |
| 3.20. | Metāla knaibles RJ45 | Cutting, Insolation, Crimping 8P8C-RJ45, 6P6C-RJ12, 6P4C-RJ11, 4P4C, 4P2C |  | 10 gab. |  |  |
| 3.21. | Austiņas | Stereo, iebūvēts mikrofons, skaļuma regulators, kabelis ≥ 2.5m, skaļruņa diametrs ≥ 30mm, Magnēts – Neodymium, Frekvenču diapazons ≥ 20-20000HZ, jūtība ≥ 108dB/mW |  | 30 gab. |  |  |
| 3.22. | Tīkla rozete dubultā virsapmetuma | 2 x RJ-45, Cat 6, 45° pieslēgums. |  | 100 gab. |  |  |
| 3.23. | Tīkla konektori RJ-45 | Cat5E |  | 300 gab. |  |  |
| 3.24. | UTP kabelis 5E. kategorijas | Monolīta vara dzīsla (Cu) |  | 305 m |  |  |
| 3.25. | KVM - 440 komutatora kabeļi kombo | 1.8m |  | 4 gab. |  |  |
| 3.26. | Konvertors #1 | no Mini-DisplayPort 1.2 (20 pin) uz HDMI 1.4 (19 pin), uztur DPCP, HDCP, 7.1 Surround Sound, 4K x 2K @ 30 Hz, 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p) |  | 2 gab. |  |  |
| 3.27. | Konvertors #2 | no Mini-DisplayPort 1.2 (20 pin) uz HDMI(19 pin) un DVI-D(25 pin) un VGA(15pin), uztur 5.1 Surround Sound, Analog/Digital 1920x1200/1080p |  | 4 gab. |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena bez PVN (EUR) |  |
| PVN 21% (EUR) |  |
| Kopējā piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |  |

# Papildus prasības pretendentam:

| Garantija | Garantija - Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Ražotāja garantija 1 gads no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. |  |

Persona/-as, kuras koordinēs preču piegādi no Pretendenta puses _________________ (vārds uzvārds)_____________ (tālrunis) _____________(e-pasts) ____________________.

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- Pretendents piegādājot preci, iesniegs preces lietošanas instrukcijas.

- ka preču piegāde tiks veikta atbilstoši Tehniskās specifikācijas, Nolikuma, Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pilnvarotās personas paraksts __________

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ____

Datums: ___

Iepirkuma LiepU 2015/8

# 5. pielikums

Iepirkumam: Datortehnikas, datoru iekārtu un piederumu, datorprogrammu licenču, video tehnikas un aksesuāru iegāde Liepājas Universitātei

# Daļai Nr.4 - „ Datoru iekārtas un piederumi Mākslas pētījumu laboratorijai“

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Specifikācija | Pretendenta piedāvājums (specifikācijas apraksts) JĀNORĀDA preces modelis, ražotājs, specifikācijas apraksts, kurā norāda konkrētus piedāvātās preces parametrus atbilstoši izvirzītajām prasībām | Plānotais vienību daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Vienību cenu kopsumma bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Kabatas projektors un aksesuāri* (HDMI vads, pāreja uz Thunderbolt un VGA, soma, tālvadības pults, strāvas adapteris). | Attēla malu attiecība: 4:3 /16:9/16:10 Projektora novietojamība: Uz galda pretī ekrānam/Pie griestiem pretī ekrānam/Uz galda aiz ekrāna/Pie griestiem aiz ekrāna. Iebūvēti skaļruņi min 1.5 W; Iebūvētā baterija: 11.3 V, 2950 mAh; Signāla ieeja: HDMI, MHL, D-sub Audio Izeja: Austiņu izeja Atmiņas karšu lasītājs: Micro SD Iebūvētā atmiņa: 2 GB. Video formāti: 3gp, 3g2, ASF, AVI, DAT, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WMV Audio: AAC, APE, FLAC, MP1, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA Foto: JPEG, BMP, PNG, JPG Dokumentu atbalsts: Adobe PDF, Microsoft PowePoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, Text EKK 5238 |  | 2 |  |  |
| 4.2. | Kompakts galda dators Mac Mini vai ekvivalents un aksesuāri* (Pele, Tastatūra, VGA UN DVI pāreja, VGA, HDMI un DVI kabelis) | 1,4 GHz divkodolu Intel Core i5 (Turbo Boost līdz 2,7 GHz) ar 3 MB lielu mikroshēmā integrētu L3 kešatmiņu, 500 GB cietais disks ar 5400 apgr./min, 4 GB 1600 MHz LPDDR3 atmiņas, Intel HD Graphics 5000, savienojumi: Divi Thunderbolt 2 porti (līdz 20 Gb/s) Četri USB 3 porti (līdz 5 Gb/s), HDMI ports, SDXC kartes slots, Gigabit Ethernet ports, Audio ieeja, Austiņu ports, IR uztvērējs; EKK 5238 |  | 2 |  |  |
| 4.3. | Aizmugures projekciju ekrāns* | Aizmugures projekcijas materiāls: Refleksija/Gain 1,8, Skata leņķis 100°, Svars / m² 340 g, Biezums apm. 0,26 mm. Metāla kājas un rāmis ekrāna nostiprināšanai; EKK 5238 |  | 2 |  |  |
| 4.4. | MacBook Pro vai ekvivalents | Procesors: 2.2GHz quadcore Intel Core i7 processor (Turbo Boost up to 3.4GHz) with 6MB shared L3 cache Operatīvā atmiņa: 16GB, 1600MHz DDR3L Cietā diska ietilpība: 256 GB Flash krātuve Video karte: NVIDIA GeForce GT 750M Ekrāns: Retina ekrāns ar LED backlit tehnoloģiju Ekrāna izmērs: 5,4 collas Ekrāna izšķirtspēja: 2880 x 1800 pikseļi Izmēri: ne mazāki kā 1.8 cm biezums x 35.89 cm garums x 24.71 cm platums Svars: līdz 2.02 kg Pieslēgvietas: Thunderbolt digital video output, Native Mini DisplayPort output, SDXC kartes slots, Wifi, Bluetooth, Tīkla spriegums: 100V to 240V AC 50Hz to 60Hz Darba temperatūra: 10° to 35° C Uzglabāšanas temperatūra: –25° to 45° C Relatīvais gaisa mitrums: 0% to 90% Operētājsistēma: Mac OS X Yosemite vai jaunāka |  | 4 |  |  |
| 4.5. | Griestu stiprinājums projektoram | Projektora stiprinājums – universāls, 3M un 4M skrūvēm, variējams garums no griestiem 8 – 98cm, paredzēts projektoriem līdz 10kg. Korpuss – metāla |  | 6 gab |  |  |
| 4.6. | Datora soma | Piemērota MacBook Pro 15'' Krāsa: melna Materiāls: Ārpusē 100% neoprēns Iekšpusē 100% poliesters |  | 5 |  |  |
| 4.7. | Datora soma | Piemērota MacBook Air 13" Krāsa: melna Materiāls: Ārpusē 100% neoprēns Iekšpusē 100% poliesters Augstums: 9.76 in./24.8 cm Biezums: 0.4 in./0.9 cm Svars: 0.65 lb./0.29 kg Garums: 13.2 in./33.5 cm |  | 1 |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena bez PVN (EUR) |  |
| PVN 21% (EUR) |  |
| Kopējā piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |  |

# *VKKF finansējums

# Papildus prasības pretendentam:

| Garantija | Garantija - Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Ražotāja garantija 2 gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Maksimālais reakcijas laiks uz izsaukumu, ja rodas problēmas, 5 stundas 7 dienas nedēļā laikā no pl. 9.00 līdz 18.00 |  |

Persona/-as, kuras koordinēs preču piegādi no Pretendenta puses _________________ (vārds uzvārds)_____________ (tālrunis) _____________(e-pasts) ____________________.

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- Pretendents piegādājot preci, iesniegs preces lietošanas instrukcijas.

- ka preču piegāde tiks veikta atbilstoši Tehniskās specifikācijas, Nolikuma, Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pilnvarotās personas paraksts __________

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ____

Datums: ___

Iepirkuma LiepU 2015/8

# 6. pielikums

Iepirkumam: Datortehnikas, datoru iekārtu un piederumu, datorprogrammu licenču, video tehnikas un aksesuāru iegāde Liepājas Universitātei

# Daļai Nr.5 - „ Video tehnika un aksesuāri Mākslas pētījumu laboratorijai “

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Specifikācija | Pretendenta piedāvājums (specifikācijas apraksts) JĀNORĀDA preces modelis, ražotājs, specifikācijas apraksts, kurā norāda konkrētus piedāvātās preces parametrus atbilstoši izvirzītajām prasībām | Plānotais vienību daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Vienību cenu kopsumma bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Kameras baterija | Tehnoloģija: Liion Ietilpība: 6300mAh Spiegums: 7.4V Saderīga ar Sony kameru Z1E |  | 3 gab. |  |  |
| 5.2. | Kameras baterija | Tehnoloģija: Liion Ietilpība: 2200mAh Spiegums: 7.4V Saderīga ar Sony kameru Z1E |  | 5 gab. |  |  |
| 5.3. | Kameras baterija | Tehnoloģija: Liion Ietilpība: 1.95Ah/28Wh Spiegums: 14,4V Saderīga ar Sony kameru EX3 |  | 4 gab. |  |  |
| 5.4. | Ūdensdrošais pārvalks kamerai | camRade Protective Rain Cover/wetSuit for the Sony PMWEX3 Camcorder vai ekvivalents Materiāls: ārpusē plastmasa, polivinila hlorīds, iekšpusē kokvilna Aizdare: rāvējslēdzējs Saderīgs ar kameru SONY Ex3 Svars: līdz 0.5 kg |  | 2 gab. |  |  |
| 5.5. | Fotoaparāta soma | Krāsa: melna Izmēri: ne mazāka 31x26x18 cm Materiāls: neilons Piemērota fotoaparātam Nikon D90 |  |  |  |  |
| 5.6. | Bezvadu sistēma video pārraidei un uztverei | Bezvadu sistēma video pārraidei un uztverei: Raidītājs: Barošanas spriegums: 7,4 - 16V Raidīšanas jauda: 600 mA Darba strāvas stiprums: 200mA pie 12V Video kanāla platums: 8M Audio kanāla platums: 6,5M Svars: līdz 22g Izmēri: 54x32x10mm neskaitot antenu Uztvērējs: Barošanas spriegums: 12V Strāvas stiprums: 200 mA max Antenas pretestība: 50 omi Video formāts: NTSC un PAL Izmērs: 80x65x15 mm Svars: 85g Komplektā: 1 raidītājs 1 uztvērējs 2 antenas 2db 1 barošanas vads raidītājam 1 lietotāja rokasgrāmata |  | 1 kompl. |  |  |
| 5.7. | 15000mAh uzlādējams bateriju lādētājs | Izejas spriegums: DC 12V, ne mazāk kā 6500mA DC 9V, ne mazāk kā 8500mA DC 5V, ne mazāk kā 15000mA Piemērots tālruņu, kameru, un citu ierīču uzlādēšanai Komplektā iekļauts: uzlādējamais lādētājs 100~240V strāvas adapters dažādi lādēšanas kabeļi |  | 2 kompl. |  |  |
| 5.8. | Televizora sienas stiprinājums | Metāla korpuss Regulējams, ne mazāk kā 10 grādu leņķī Skrūves un stiprinājumi iekļauti komplektā Saderīgs ar televizoru Sony Bravia 52 '' |  | 1 gab. |  |  |
| 5.9. | GoPro tipa ūdensdroša videokamera | Atbalstītās izšķirtspējas: 1080p, 1440p, 960p, 720p, WVGA Kadri sekundē: 25/25/30/60 Akumulators: nodrošina 2 stundu darbību Nakts filmēšanas režīms Video formāts: H.264 .mp4s Skatu leņķis: Platleņķa 170º / Vidējais 127º Fotokameras režīms Fotokameras izšķirtspēja: 5MP Automātiska foto uzņemšana ar intervāliem 0.5/1/2/5/10/30/60 sekundes Pieslēgums datoram: USB 2.0 Iebūvēts stereo mikrofons WiFi atbalsts Ūdensdrošs korpuss 60M Komplektā iekļauts ūdensdrošs korpuss, atbilstoša atmiņas karte 32 GB, akumulators, dažādu veidu stiprinājumi |  | 2 gab. |  |  |
| 5.10. | Zaļais ekrāns | Komplektā zaļā ekrāna audums, rāmis un soma Izmērs: 230x400cm Svars: 4,5 kg Somas izmērs: 30x104x35 cm Auduma krāsa: zaļa http://masterfoto.lv/ |  | 1 gab. |  |  |
| 5.11. | Foto studijas fons | Papīra fons ar kartona serdi Izmērs: 2,72m x 11m Krāsa: melna |  | 2 gab. |  |  |
| 5.12. | Foto studijas fons | Papīra fons ar kartona serdi 2 59 118 Izmērs: 2,72m x 11m Krāsa: balta |  | 2 gab. |  |  |
| 5.13. | Videonovērošanas kamera iekštelpām | Attēla sensors: Sony 1/3" Super CCD Efektīvi pikseļi: 752H 582V(440KPixels) Video izeja: Composite Signāls (75ohm) Izšķirtspēja: 600 TV rindas Minimālais apgaismojums: 0 Lux Vismaz 24 infrasarkanās diodes Signāla trokšņa attiecība: 50dB Auto gain kontrole Shutter: 1/50 ~ 1/100000 sekundes Lēca: DC Auto IRIS Vaiifocal 2.8~llmm Lēca Barošanas spriegums: 12V DC / 450 mA max Izmēri: 80x112x87 mm Komplektā: Video kabelis 50m, barošanas kabelis 50m, saderīgs barošanas avots |  | 2 gab. |  |  |
| 5.14. | Videonovērošanas kamera āra telpām | kamera uzstādīšanai ārā, IP66 Attēla sensors: Sony 1/3" Super CCD Efektīvi pikseļi: 752H 582V(440KPixels) Video izeja: Composite Signāls (75ohm) Izšķirtspēja: 600 TV rindas Minimālais apgaismojums: 0 Lux Vismaz 24 infrasarkanās diodes Infrasarkanā apgaismojuma attālums: 40 m min Signāla trokšņa attiecība: 50dB Auto gain kontrole Shutter: 1/50 ~ 1/100000 sekundes Lēca: DC Auto IRIS Vaiifocal 2.8~l2mm manual zoom Lēca Barošanas spriegums: 12V DC / 450 mA max Komplektā: Video kabelis 50m, barošanas kabelis 50m, saderīgs barošanas avots |  | 2 gab. |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena bez PVN (EUR) |  |
| PVN 21% (EUR) |  |
| Kopējā piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |  |

# Papildus prasības pretendentam:

| Garantija | Garantija - Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Ražotāja garantija 2 gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. |  |

Persona/-as, kuras koordinēs preču piegādi no Pretendenta puses _________________ (vārds uzvārds)_____________ (tālrunis) _____________(e-pasts) ____________________.

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- Pretendents piegādājot preci, iesniegs preces lietošanas instrukcijas.

- ka preču piegāde tiks veikta atbilstoši Tehniskās specifikācijas, Nolikuma, Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pilnvarotās personas paraksts __________

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ____

Datums: ___

# Text boxes

Piedāvājums iepirkumam LiepU 2015/8

Datortehnikas, datoru iekārtu un piederumu, datorprogrammu licenču, video tehnikas un aksesuāru iegāde Liepājas Universitātei

Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja,

LV-3401, Latvija

(Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Neatvērt līdz 2015.gada19.oktobra plkst. 14.00